深大〔2017〕83号

关于印发《深圳大学危险化学品管理办法》

的通知

全校各单位：

现将《深圳大学危险化学品管理办法》印发给你们。请遵照执行。

特此通知。

深圳大学

2017年4月25日

深圳大学危险化学品管理办法

（2017年4月13日校长办公会议通过）

- 总 则

第一条 为进一步规范和加强我校危险化学品的安全监督与管理，预防和减少危险化学品事故，保障师生员工生命财产安全，保证教学科研的正常秩序，保护环境，根据国务院《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》等法律、法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称危险化学品，是指按照国家有关标准规定的爆炸品，压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品和腐蚀品等七类物质及由国家确定和公布的其他剧毒和危险化学品。

第三条 本办法适用于我校教学、科研工作中所有涉及危险化学品的安全监督与管理，包括采购、运输、储存、使用、处置等过程。

第四条 属于危险化学品的剧毒类化学品和易制毒化学品除遵守本办法规定外，还应遵守《深圳大学易制毒化学品管理办法》、《深圳大学剧毒类化学品管理办法》及其他法律法规的有关规定。

- 管理体制

第五条 学校危险化学品实行归口分级管理，在主管校长领导下，安全保卫部门和实验与设备管理部门负责全校危险化学品的归口管理。

第六条 安全保卫部门负责危险化学品采购、使用、处置等过程的安全监督备案。

第七条 实验与设备管理部门负责危险化学品的管理制度建设，危险化学品许可、申报、购买等手续的办理，同时对实验室危险化学品的购置、储存、使用、处置等进行监督检查，组织实验室危险化学品废弃物、废水的定期回收处置。

第八条 各相关单位负责本单位危险化学品的管理制度建设并负责检查、监督制度执行情况，对本单位危险化学品的申请、储存、使用、处置等进行监管。

第九条 各相关实验室应结合本单位使用的危险化学品的特性，建立健全危险化学品安全管理制度并严格执行。

第三章  危险化学品的保管

第十条 危险化学品应当储存在专用储存室内，并根据国家有关规定，在储存室及设施设置明显标志和相应安全设施，配备消防器材、设施以及通讯、监控、报警等必要装置，并设专人管理。

第十一条 危险化学品管理人员需经专业培训并考核合格后持证上岗。严格遵守危险化学品出入库管理制度，双人双锁管理制度，严格按审批手续发放危险化学品，并做到定期检查，严加保管。

第十二条 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，需严格遵守双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁的“五双”制度。要精确计量和记载，如发现被盗、丢失、误领、误用等情况必须立即报告校安全保卫部门和公安部门。

第十三条 危险化学品应当按种类和危险特性，采用相应的储存设备分类分项存放，通道应达到规定的安全距离，不得超量存贮。防护方法和化学性质、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一库内存放。

第十四条 实验室及走廊等不得储存危险化学品，对于少量的实验多余试剂，须分类分项存放，保持通风、远离热源和火源。

第四章  危险化学品的申购与使用

第十五条 实验与设备管理部门接受安全保卫部门及相关主管部门的监督与指导，负责全校危险化学品的统一采购，各使用单位不得自行采购。

第十六条 各单位根据教学、科研工作需要，向实验与设备管理部门提交危险化学品申请计划，由实验与设备管理部门按核准数量采购、发放。

第十七条 领用危险化学品必须做到双人领取，按需领取，做到随用随领，不得多领。

第十八条 领用剧毒、易制毒化学品，应附表详细注明品名、规格、数量和用途，双人签名，由单位负责人审核签字并加盖单位公章，经安全保卫部门和实验与设备管理部门审核同意后方能领用。

第十九条 有关实验室必须对使用危险化学品进行实验的教师、实验技术人员、学生等进行安全教育、法制教育和岗位技术培训，经考核合格后方能进行实验操作等相关活动。

第二十条 有关实验室应加强对危险化学品的安全管理和使用过程的全程监督，在危险化学品使用过程中严格执行安全操作规程，严格执行安全管理的各项规定，详细记录，安全使用、安全操作，严禁出现监管疏漏环节。

第五章  废弃危险化学品的处置

第二十一条 危险化学品使用过程中产生的废弃物应尽可能回收利用，各使用单位须指定专人负责有毒有害废弃物的收集、处理、存放、监督、检查工作。

第二十二条 实验中应尽可能减少危险化学品的使用。危险化学品使用过程中产生的废弃物不得直接倒入下水道或普通垃圾桶，应按国家和环保部门的规定进分类收集和无害化处理。

第二十三条 危险化学品因过期、失效、变质需要报废的，须经单位主管领导批准并报实验与设备管理部门审核后，由有资质的危险废物处理公司处理。

第二十四条 产生的废气未达到国家相关排放标准的不得直接排放，须采取中和、吸收等措施处理达标后排放。
    第二十五条 危险化学品废弃物的处置工作由实验与设备管理部门负责，委托具有处理资质的单位进行处置。各单位不得大量囤积废弃危险化学品，应按照危险化学品的特性及时清理、收集。

第六章  附则

第二十六条 各实验室对危险化学品要严格管理，经常组织有关人员对危险化学品管理的各个环节进行定期或不定期的检查，查找不安全隐患，杜绝各种危险化学品事故的发生。

第二十七条 违反本办法规定，存在重大安全隐患不及时整改、发生安全事故、对安全事故处置不力与不及时上报等情况，学校将依照有关规定给予相应处理；构成犯罪的，由有关机关依法追究其刑事责任。

第二十八条 本办法自公布之日起施行。各单位需根据本办法，结合各自的具体情况，制定相应的管理制度和实施细则，严格执行，并报实验与设备管理部门和安全保卫部门备案。

| 抄送： | 校领导、档案馆。 |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳大学党政办公室 |  | 2017年4月25日印发 |