填写“货物采购需求模板”注意事项

- 项目背景（参考）

| 采购单位（使用方） | 例如：生命科学学院 |
| --- | --- |
| 资金来源 | 例如：深圳市财政委员会批复的高端人才科研启动费项目 |
| 项目预算 | 例如：20万 |
| 设备主要用途是：例如：实验室器皿的最后清洗、缓冲液、化学试剂配制用水、微生物培养基制备用水、氢气发生器、高压消毒锅用纯水、人或实验动物饮用水等; 必要性方面：由于很多实验、检测对试剂或培养环境中的杂质的要求都达到了ppb级，有的甚至达到ppt级。在生命科学研究过程中，对水中的多种污染物十分敏感，尤其重金属和可溶性有机物。所以纯水系统对实验室开展研究工作有重要作用。 |  |

- 采购范围

配置清单中货物数量单位为“套”时，应列明“套”内具体货物清单。例：

1．货物名称及数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 纯水系统 | 1 | 套 |  |

2．详细配置名称以及数量

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 纯水系统： |  |  |  |
| 1 | 超纯水机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 纯水机 （15L/h） | 2 | 台 |  |
| 3 | 反渗透预处理柱 | 2 | 个 |  |
| 4 | 40L水箱 | 1 | 个 |  |
| 5 | 75L水箱 | 1 | 个 |  |
| 6 | 纯水独立取水臂 | 1 | 个 |  |
| 7 | 紫外灯 | 1 | 个 |  |

- “□”代表选择项，未选项请删除。

- 蓝色字体说明性文字以及未填项请删除。

- 除非是设备系统不可分割部分，配置清单一般不允许包含协议采购范围内的设备，如电脑、数据处理服务器等等

（此页不要提交或打印）

项目背景

| 采购单位（使用方） |  |
| --- | --- |
| 资金来源 |  |
| 项目预算 |  |
| 设备主要用途 |  |

货物名称：

一、采购范围

1．货物名称及数量（具体、明确描述项目所要采购的标的物）。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |

2．详细配置名称以及数量（可增减明细）

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

二、报价要求

投标人从中华人民共和国境内提供的货物和服务应报货交深圳大学指定地点（包括安装至指定位置）含税人民币价，从中华人民共和国境外的提供货物和服务须报CIP深圳大学     货物安装指定地点，美元报价(符合科教仪器免税政策的报免税价，即不含关税和增值税)。除本协议另有约定外，货物单价已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费（境外货物除外）；货物运至深圳大学货物安装指定地点的的运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费用、项目验收时的试剂耗材和强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及免费保修期内的售后服务费用等。

投标人应按货物需求的要求逐项报价。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

注明设备生产地，没有合理理由中标后不能提出产地变更。每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件进口货物。中标方不是供货方的，须明确该项外贸合同卖方的签订方。

境外货物进口代理和免税手续由需方认可的机构办理，代理费已包含减免税手续费、银行手续费、报关费、报检费、换单费、乙方原因造成的仓储费、滞报金等。不包括：关税(如需交税)，甲方或供货商所造成的仓储费和滞报金等费用，货物运转所发生的费用，强制性第三方对货物的检验检疫处理等费用。

单项代理服务费的收费标准如下：

          - 合同金额20万元（含）至200万元（不含）人民币的采购项目，代理费支付标准为合同金额比率：1.5%；

          - 合同金额200万元及以上人民币的采购项目，代理费支付标准为合同金额比率：1.2%；

          - 退关/退运返修并复运的进口手续费为固定金额：5000元（含设备退运出境和返还进境的免税办理费用、报关报检费和境内银行费用）；

          - 代理费最高支付金额上限为6万元。

三、报价限额

元（人民币 ）

注：项目报价不能超出上述限额，否则将导致废标。

四、商务需求

1．对供应商的资格要求

“投标人”系指响应采购文件要求、参加本次招标采购（竞争性谈判）的供应商。

(1) 投标人必须是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的法人或其他组织，在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构，具有相关经营范围，有资格和能力提供本采购项目的货物及服务的制造商或代理商（或经销商）。须提供营业执照或企业注册证明复印件（经营范围必须涵盖本次招标货物，加盖公章）。深圳大学是科教仪器设备减免税单位，如果是境外供货，投标人应有境外供货与外币结算资格或者是取得了境外供货贸易商的投标授权。

若投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件或是合法代理商（若投标人为合法代理商应出具有效代理证明扫描件，制造商除外）。

（2）证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。

（3）投标人须提供设备在国内的销售业绩表、合同复印件或中标通知书复印件（表中应列出设备的出厂日期、用户名称、地址、联系人及联系方式等）

（4）参与国际招标的投标人必须在中国国际招标网www.chinabidding.com 注册成为会员，具有深圳市政府采购注册供应商资格。

（5）其他要求

（提示：有特殊要求的采购项目，按《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》的精神可规定供应商的资质和业绩条件，但不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在供应商的其它内容）。

2．运输及包装方式的要求

保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供方承担。（若需特殊保管方式，如冷冻等，请列明）

3．随货物必须配备的技术文件清单

从中华人民共和国境内提供的货物随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品到货清单；

（5）产品保修证明；

从中华人民共和国境外提供的货物随机技术资料应齐全，以下资料根据验收、海关减免税和报关要求提供，如海关另有要求，应由供应商提供的则不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品保修证明；

（5）原产地证明书；

（6）目的港商检部门要求提交的3C认证等文件和资料；

（7）货物装箱单；

（8）海运或空运提单（海运方式的货进港前需先行电放提单）；

（9）目的港商检部门出具的商检合格证书；

（10）保险单；

（11）报关单；

（12）木箱包装须提供由本合同货物出产国权威机构签发的木质包装熏蒸证书正本。

4．交货日期和地点

（1）合同签订后且免税证明审批通过后    个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（以下几种情况，交货期经双方协商可以顺延：对于研制设备，研制过程中出现特殊情况）；

（2）交货（具体）地点：                   （填具体安装地点）

5．货物抵达目的地后的检验程序和期限

货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。

6．产品质量要求标准

（1）提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

（2）需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。

7．安装、调试和验收标准、程序及期限

（1）供方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。

安装调试的具体时间由需方提前3天通知供方。

（2）验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

（3）供需双方及相关单位共同进行开箱检验。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。供方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由供需双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照前述标准执行。

（4）验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供方应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的进、出口环节综合费用和代理费用以及违约责任。

8．对技术文件及图纸的要求

9．质量保证期期限及发生问题的处理意见

产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供方向需方免费提供    年上门保修服务。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。

质保期    年。保修承担方为卖方，技术支持方为：                 （这里空着，由投标人填写）。

10．付款方式和时间安排（不选请删除）

从中华人民共和国境内提供的货物：

□验收合格后，设备无故障连续运行    个月后需方整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政局统一支付货款。（选项1，不选请删除）

□合同签订后，供方支付合同总金额的   %（不超过成交额的5%）质量保证金给需方，验收合格后，需方整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政委统一支付货款。一年质保期满后，无质量问题情况下由需方退还供方质量保证金。（选项2，不选请删除）

从中华人民共和国境外提供的货物：

货款支付上限为：中标外币价乘以开标当日汇率折算的人民币价格。（以下四种支付模式，选择其一）

信用证付款

□签定外贸合同后，需方通知外贸代理公司开立信用证并申请财政拨款。拨款到位，第一次付款为合同总金额的80％（L/C：收货后见单付款），尾款待验收合格并连续运行  个月无故障后， TT支付（合同执行期间产生的美元汇率损失由卖方承担）。（选项1，不选请删除。对于招标时间晚，担心资金收回的情况，可以验收合格后直接支付尾款）

□签订外贸合同后，供方缴纳合同款的    %（不超过成交额的5%）作为履约保证金给需方，需方收到履约保证金后，通知外贸代理公司开立信用证并申请财政拨款。拨款到位，第一次付款为合同总金额的80％（L/C：收货后见单付款），尾款待验收合格后TT支付（合同执行期间产生的美元汇率损失由卖方承担）。验收合格后履约保证金转为质量保证金，从验收合格之日起一年后若无重大质量问题，需方将质量保证金无息全额退付给供方。（选项2，不选请删除）

TT付款

□供方缴纳合同款的    %（不超过成交额的5%）作为履约保证金给需方，需方收到履约保证金后，待货物验收合格后整理报账资料，向财政局申请付款（合同执行期间产生的美元汇率损失由卖方承担）。

验收合格后履约保证金转为质量保证金，从验收合格之日起一年后若无重大质量问题，需方将质量保证金无息全额退付给供方。（选项3，不选请删除）

□货物验收合格并连续运行  个月无故障后，整理报账资料，向财政局申请付款（合同执行期间产生的美元汇率损失由卖方承担）。（选项4，不选请删除。对于招标时间晚，担心资金收回的情况，可以验收合格后直接支付尾款。）

货款支付上限为：中标外币价乘以开标当日汇率折算的人民币价格。

代理费由供方支付。

11．备品、备件的要求

12．供应商需完成的其他事项

五、技术需求

1．采购货物配置功能要求，各设备的主要技术参数、性能规格

（提示：此为重要条款，货物清单中所有设备均不得指定品牌及生产厂家，所提技术参数不可具有偏向性）。

2．技术验收主要标准（不选请删除）

六、服务需求

1．售后服务内容，要求和期限

质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在   日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

2．维护保养

供方应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供方帮助需方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

3．技术培训服务要求

供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

七、其他资料

八、联系方式（必填）

联系方式（必填）

|  | 深圳大学采购单位联系方式 | 深圳大学招投标管理中心联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 王吉春 |
| 联系电话： |  | 26531129 |
| 手机号码： |  |  |
| 电子邮箱： |  | 1605576326@qq.com |