实验室安全卫生制度

1．实验中心安全卫生实行中心主任负责制。各实验室实行室主任负责制，实验室主任负责实验室的全面工作。实验中心确定1名兼职安全员，对本实验中心进行经常性的消防检查，加强防火、防盗、防水、防事故的工作。

2．凡进入实验室工作的各类人员，必须认真阅读安全知识，明确安全规范和本人承担的责任。

3．实验室的大型、精密贵重、稀缺仪器设备须有安全操作规程，专人负责保养和操作。严格执行化学危险品、剧毒品、放射性物品和稀贵材料的领用及保存的有关规定。

4．实验室的电器设备必须按规定安装，不得乱拉临时线路，设备运行期间必须有专人值班，严禁在实验室内私用电炉和其它电热器具，下班后必须切断电源、关水源、气源和门窗。

5．实验室的钥匙专人负责保管，严禁交他人或私配钥匙。无关人员不得擅自进入实验室。

6．不得将与实验无关的物品带进实验室。实验室不准存放私人物品。走道和楼梯不得堆积杂物，保证消防通道畅通无阻。

7．经批准的校外单位人员来我实验中心协作或实验，必须由本单位实验室的工作人员陪同，不得让外单位人员自行出入实验室。

8．实验室的消防器材要存放醒目易取，不得移做他用或挪用，要经常检查保证其有效可靠。工作人员应熟悉灭火器材性能和使用办法。

9．发生事故时，必须按规定及时上报有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报。重大事故要立即抢救，保护好事故现场。

10．进入实验室必须遵守制度，爱护公物。不随地吐痰，乱扔纸屑杂物。仪器设备经常擦试，保证完好。坚持每日一小扫，每周一大扫。　 11．仪器设备布局合理，摆放正齐，干净无尘。废气、废液、废渣应分类堆放及时处理，防止污染。

光电与测试教学实验中心

2016.11